Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis):

Główny kod CPV:

CPV: 45000000- 7 Roboty budowlane,

Dodatkowe kody CPV:

CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne,

CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna,

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

2. Wykonanie robót budowlanych polegających na termoizolacji obiektu

Domu Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Drużynowej 3/5, 94-226 Łódź,

3. W ramach prac termomodernizacyjnych przewidziano:

1) Docieplenie ścian zewnętrznych,

2) Roboty towarzyszące termomodernizacji:

a) wymiana obróbek blacharskich: opierzeń, orynnowania, rur spustowych,

parapetów zewnętrznych (boki parapetów wykończyć zaślepką),

b) montaż nowych krat okiennych zgodnie z projektem,

c) wymiana kratek wentylacyjnych na nowe,

d) wymiana lamp zewnętrznych na nowe,

e) uzupełnienie ubytków cegieł i fragmentów muru,

f) renowacja stalowych balustrad

4. UWAGI:

1) Po wykonaniu robót budowlanych teren wokół budynku doprowadzić do stanu

pierwotnego (usunąć wszystkie materiały budowlane i powstały gruz oraz

wykonać rekultywację terenu).

2) Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić/ zabezpieczyć

ewentualne miejsca lęgowe ptaków. Prace w sezonie lęgowym należy prowadzić

pod nadzorem ornitologa wskazanego przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji

projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych stanowiących załącznik do niniejszego opisu przedmiotu

zamówienia.

4) Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia.

5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

zamwieniem Zamawiającego, złożoną ofertą, obowiązującymi normami,

przepisami prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością

i właściwą organizacją robót oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16

grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót budowlanych, SIWZ oraz ekspertyzą ornitologiczną.

5. Zatrudnienie na podstawie art. 22 § 1 Kodeksu pracy:

1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych,

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,

których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2) Sposób zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji

zamówienia i okres wymaganego zatrudnienia.

a) Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu

robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są

(będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią

działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez

Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

b) rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których

wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

czynności pracownika budowlanego wykonującego roboty związane

z wykonaniem zamówienia.

c) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób.

Zamawiający wymaga:

aby wykonawca najpźniej w dniu podpisania umowy dostarczył

zamawiającemu wykaz pracowników zawierający skład osobowy

pracowników wykonujących roboty związane z wykonaniem zamówienia,

niezbędnych do należytego wykonania zamówienia w określonym przez

Zamawiającego terminie,

aby wykaz pracownikw by aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem,

gdy nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników na

budowie,

aby czynności wskazane w § 5 ust. 3 Umowy były wykonywane przez osoby

wymienione w wykazie pracowników,

aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zaczy

wykaz osób realizujących czynności wskazane w punkcie § 5 ust. 3,

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z minimalnym

wynagrodzeniem za pracę ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

3) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych

wymagań w zakresie zatrudnienia określone zostały w § 11 ust. 2 wzoru umowy.

6. Miejsce wykonania: ul. Drużynowa 3/5, 94-226 Łódź.

7. Warunki gwarancji i rękojmi za wady: min. 5 lat.

8. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

data zakończenia: najpóźniej do dnia 15 grudnia 2018 r.

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robót Budowlanych